Zadanie zákazky Z-2026-117

Investor: Logistik Západ, s. r. o. (fiktívna firma)

Stavba: Skladová hala SH-2, logistický areál, Trnavský kraj

Predmet zákazky: projekt, dodávka a montáž stabilného hasiaceho zariadenia (sprinklerové SHZ) pre skladovú halu

Údaje o hale

pôdorys 80 × 60 m (4 800 m²), jednopodlažná hala

svetlá výška haly 10,5 m

regálové skladovanie, výška skladovania orientačne do 8 m (investor upresní)

druh skladovaného tovaru: „bežný spotrebný tovar, upresníme“

hala je vykurovaná

zdroj vody: napojenie na areálový vodovod, kapacita zatiaľ neoverená

Požadovaný rozsah dokumentácie

realizačný projekt SHZ: technická správa, výkresy, výkaz výmer

Termíny

odovzdanie projektu: 30. 11. 2026

montáž: 1. štvrťrok 2027

Ďalšie informácie

požiadavku poisťovne investor zisťuje

kontaktná osoba investora: Ing. Marek Hudec (fiktívna osoba)