## Data
MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik.
Jediný povolený zdroj položiek a množstiev pre výkaz výmer k zákazke Z-2026-117.
Kód | Popis | MJ | Množstvo
P-01 | Sprinklerová hlavica stropná, 68 °C | ks | 412
P-02 | Rúra oceľová DN 25 | m | 860
P-03 | Rúra oceľová DN 50 | m | 420
P-04 | Rúra oceľová DN 100 | m | 186
P-05 | Rúra oceľová DN 150 | m | 64
P-06 | Závesný systém pre DN 25–50 | ks | 640
P-07 | Závesný systém pre DN 100–150 | ks | 118
P-08 | Ventilová stanica mokrá DN 150 | ks | 2
P-09 | Prietokový spínač | ks | 8
P-10 | Uzáver s polohovým spínačom DN 100 | ks | 8
P-11 | Skúšobný a odvodňovací ventil | ks | 8
P-12 | Tlaková skúška potrubia | kpl | 1
P-13 | Označenie potrubia | m | 1530
P-14 | Náter potrubia | m² | 410